## FORMULARIO F033 DEP. LOS PATOS (hidden)
[5 empty] | Fecha: | 18 de diciembre 2019
NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO ACCION AGUA
ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN SERVICIO U OBRA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | ITBIS | PRECIO UNITARIO FINAL
A | DEPOSITO REGULADOR SUPERFICIAL DE ACERO VITRIFICADO CON CAPACIDAD PARA 2000 M3 PARA ABASTECER ENRIQUILLO-OVIEDO
1 | PRELINIMARES
1.01 | REPLANTEO | PA | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
1.02 | DESINTALACION MALLA CICLINICA EXISTENTE | M | 145.838 | #REF! | #REF! | #REF!
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO EN TOSCA DURA (INCLUYE LA EXTRACCION) | M3 | 203.7873 | #REF! | #REF! | #REF!
2.2 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | M3 | 475.5036 | #REF! | #REF! | #REF!
2.3 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA PARA RELLENO D=35.00 KM | M3 | 271.7163 | #REF! | #REF! | #REF!
2.4 | COMPACTACION DE MATERIAL CON RODILLO EN CAPAS DE 0.20 M (INCLUYE REGARLO Y NIVELARLO). | M3 | 271.7163 | #REF! | #REF! | #REF!
2.5 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D=5 KM. | M3 | 570.6043 | #REF! | #REF! | #REF!
3 | HORMIGON ARMADO
3.1 | HORMIGON DE NIVELACION 0.05 CM FC'= 180 KG/CM2 | M3 | 13.5858 | #REF! | #REF! | #REF!
3.2 | HORMIGON DE ARMADO VIGA ( 0.70 X 0.60) 6.50 QQ/M3 FC'= 240 KG/CM2 (INDUSTRIAL) | M3 | 24.5421 | #REF! | #REF! | #REF!
3.3 | HORMIGON DE ARMADO LOSA DE FONDO 0.40 - 2.50 QQ/M3 FC'= 240 KG/CM2 (INDUSTRIAL) | M3 | 108.6865 | #REF! | #REF! | #REF!
4 | SUMINISTRO DEPOSITO VITRIFICADO
4.1 | SUMINISTRO DEPOSITO REGULADOR DE ACERO VITRIFICADO SUPERFICIAL, CAPACIDAD 2000 M3 (INC. DOMO, ESCOTILLAS DE TECHO) SEGUN ESPECIFICACIONES | U | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
4.2 | INSTALACION DEPOSITO REGULADOR DE ACERO VITRIFICADO SUPERFICIAL, CAPACIDAD 2000 M3 (INC. DOMO, ESCOTILLAS DE TECHO) SEGUN ESPECIFICACIONES | U | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES (INCLUYENDO VALVULAS)
5.01 | SUMINISTRO TUBERIA Ø20" PVC SDR-32.5 | M | 20 | #REF! | #REF! | #REF!
5.02 | COLOCACION TUBERIA Ø20" PVC SDR-32.5 | M | 20 | #REF! | #REF! | #REF!
5.03 | SUMINISTRO TUBERIA Ø16" ACERO SCH-20 SIN COSTURA CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO (DESAGUE) | M | 20 | #REF! | #REF! | #REF!
5.04 | COLOCACION TUBERIA Ø16" ACERO SCH-20 SIN COSTURA CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO (DESAGUE) | M | 20 | #REF! | #REF! | #REF!
5.05 | SUMINISTRO TUBERIA Ø20" ACERO SCH-20 SIN COSTURA CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO | M | 20 | #REF! | #REF! | #REF!
5.06 | COLOCACION TUBERIA Ø20" ACERO SCH-20 SIN COSTURA CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO | M | 20 | #REF! | #REF! | #REF!
5.07 | CODO 20"x90º ACERO SCH-20 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | U | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
5.08 | NIPLES CON UN PLATILLO DE Ø20" ACERO |  | 5 | #REF! | #REF! | #REF!
5.09 | TEE 20'' x 20'' SCH-20 ACERO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO | U | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
5.1 | CRUZ 20'' x 20'' SCH-20 ACERO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO | U | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
5.11 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER DE Ø20" | M3 | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
5.12 | ANCLAJES PARA PIEZAS (SEGUN DETALLE DISEÑO) | U | 40.5 | #REF! | #REF! | #REF!
5.13 | VALVULA DE COMPUERTA PLATILLADA Ø20" H.F. (125 PSI) | U | 5 | #REF! | #REF! | #REF!
5.14 | REGISTRO DE H.A. DE 3.40 X 2.65 X 1.50 - 2.29 QQ/M3 FC'= 210 KG/CM2 | U | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
6 | VERJA DE MALLA CICLONICA (VER DETALLE EN PLANOS)
6.1 | VERJA DE MALLA CICLONICA Y 3 LINEAS BLOQUES | M | 145.838 | #REF! | #REF! | #REF!
6.2 | COLUMNAS C1 (0.15 X 0.15) 8.15QQ/M3 F'C=210 KG/CM2 | U | 52 | #REF! | #REF! | #REF!
6.3 | COLUMNAS C2 (0.25 X 0.25) 4.79 QQ/M3 F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ZAPATA 0.75 X 0.75 - 1.43QQ/M3) F'C=180 KG/CM2 | U | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
6.4 | PUERTA DE MALLA CICLONICA L=4.00M | U | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| SUB-TOTAL A |  |  |  |  | #REF!
B | CONSTRUCCION DE GARITA PARA OPERADOR
1 | PRELIMINARES
1.01 | REPLANTEO | U | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.01 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO A MANO | M3 | 3.36 | #REF! | #REF! | #REF!
2.02 | RELLENO DE REPOSICION | M3 | 2.388 | #REF! | #REF! | #REF!
2.03 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D=5 KM | M3 | 1.37 | #REF! | #REF! | #REF!
3 | HORMIGÓN ARMADO 180KG/CM2
3.01 | ZAPATA DE MUROS 0.45 X 0 .25 (0.74 QQ/M3) | M3 | 1.35 | #REF! | #REF! | #REF!
3.02 | COLUMNA DE AMARRE 15x15 4 f 3/8" - 3/8"@0.20m | U | 0.27 | #REF! | #REF! | #REF!
3.03 | VIGA DE AMARRE 0.15 X 0.20 (4.36 QQ/M3) | M3 | 0.36 | #REF! | #REF! | #REF!
3.04 | LOSA DE TECHO , E= 0.10 (1.56 QQ/M3) | M3 | 0.9 | #REF! | #REF! | #REF!
4 | MURO DE BLOCKS
4.01 | BLOQUES DE 6" SNP | M2 | 30.84 | #REF! | #REF! | #REF!
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
5.01 | PAÑETE INTERIOR PULIDO | M2 | 39.84 | #REF! | #REF! | #REF!
5.02 | PAÑETE EXTERIOR | M2 | 30.84 | #REF! | #REF! | #REF!
5.03 | FINO DE TECHO | M2 | 9 | #REF! | #REF! | #REF!
5.04 | ACERA PERIMETRAL 0.80M | M2 | 12 | #REF! | #REF! | #REF!
5.05 | CANTOS Y MOCHETAS | M | 48.7 | #REF! | #REF! | #REF!
5.06 | IMPERMEABILIZANTE DE TECHO | M2 | 9 | #REF! | #REF! | #REF!
5.07 | PISO HORMIGON SIMPLE PULIDO NATURAL | M2 | 9 | #REF! | #REF! | #REF!
6 | REVESTIMIENTO EN PAREDES
6.01 | CERÁMICA CRIOLLA EN BAÑO (INC. TODOS LAS PAREDES DEL BAÑO ) | M2 | 6.45 | #REF! | #REF! | #REF!
7 | INSTALACION SANITARIA
7.01 | INODORO BLANCO SENCILLO | U | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
7.02 | LAVAMANO BLANCO PEQUEÑO | U | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
7.03 | DESAGUE DE PISO DE Ø2" | U | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
7.04 | TUBERIAS Y PIEZAS AGUA POTABLE | U | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
7.05 | TUBERIAS Y PIEZAS AGUAS RESIDUALES | U | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
7.06 | M.O. PLOMERIA GENERAL | U | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
7.07 | CAMARA DE INSPECCION 0.70x0.70x0.70 | U | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
7.08 | SEPTICO (1.9 X 1.10 X 1.77) M | U | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
7.09 | GALERIA DE INFILTRACION DE 9 M DE LONGITUD EN TUBERIA DE Ø4" PVC SDR-26 (SEGUN DETALLE) | M | 9 | #REF! | #REF! | #REF!
8 | PINTURA
8.01 | PINTURA ACRÍLICA (INC. BASE BLANCA) | M2 | 70.68 | #REF! | #REF! | #REF!
9 | PUERTAS Y VENTANAS
9.01 | PUERTAS POLIMETAL ( INCLUYE LLAVIN E INSTALACION) ( 2.10 X 1.50 M) | U | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
9.02 | VENTANA SALOMONICA DE ALUMINIO (1.20 X1.10) M | PIE2 | 28.4167 | #REF! | #REF! | #REF!
10 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
10.01 | SALIDA CENITAL | U | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
10.02 | INTERRUPTOR SENCILLO | U | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
10.03 | TOMACORRIENTES DOBLE, 120V | U | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
10.04 | PANEL DE DISTRIBUCION 4/8 CIRCUITOS (INC. BREAKERS) | U | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| SUB-TOTAL B |  |  |  |  | #REF!
C | CONSTRUCCIÓN CASETA DE CLORACIÓN, PARA SISTEMA DE CLORACIÓN DE 2,000 LIBRAS.
1 | PRELIMINARES:
1.01 | REPLANTEO | P.A. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.01 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO A MANO | M3 | 8.52 | #REF! | #REF! | #REF!
2.02 | RELLENO DE REPOSICION | M3 | 2.388 | #REF! | #REF! | #REF!
2.03 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D=5 KM | M3 | 1.37 | #REF! | #REF! | #REF!
1.02 | MOVIMIENTO DE TIERRA (INCLUYE NIVELACION) | P.A. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
3 | HORMIGÓN ARMADO (F'C=180 KG/CM²) EN:
3.01 | ZAPATA DE MURO 0.66 QQ/M3 | M3 | 2.94 | #REF! | #REF! | #REF!
3.02 | ZAPATA DE COLUMNA 1.15 QQ/M3 | M3 | 1.15 | #REF! | #REF! | #REF!
3.03 | COLUMNA 0.30 X 0.30 - 6.40 QQ/M3 | M3 | 2.16 | #REF! | #REF! | #REF!
3.04 | VIGA 0.25X0.30 - 6.10 QQ/M3 | M3 | 1.1 | #REF! | #REF! | #REF!
3.05 | LOSA DE TECHO 0.12 - 1.49 QQ/M3 | M3 | 1.1 | #REF! | #REF! | #REF!
4 | MURO DE BLOCK
4.01 | BLOQUES DE 6" SNP | M2 | 36.648 | #REF! | #REF! | #REF!
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:
5.01 | PAÑETE EXTERIOR | M2 | 32.067 | #REF! | #REF! | #REF!
5.02 | PAÑETE INTERIOR | M2 | 32.067 | #REF! | #REF! | #REF!
5.03 | PAÑETE TECHO | M2 | 18.508 | #REF! | #REF! | #REF!
5.04 | FINO DE TECHO | M2 | 22.36 | #REF! | #REF! | #REF!
5.05 | PINTURA ACRÍLICA | M2 | 82.642 | #REF! | #REF! | #REF!
5.06 | PISO H.S. | M2 | 22.36 | #REF! | #REF! | #REF!
5.07 | CANTOS | M | 70.8 | #REF! | #REF! | #REF!
5.08 | ANTEPECHO | M2 | 3.56 | #REF! | #REF! | #REF!
5.09 | ZABALETA | M | 19 | #REF! | #REF! | #REF!
5.1 | ACERA EXTERIOR 0.60 | M2 | 11.4 | #REF! | #REF! | #REF!
5.11 | SUMINISTRO DE CALICHE PARA RELLENO EN EN INTERIOR DE CASETA D= 5 KM | M3 | 29.38 | #REF! | #REF! | #REF!
5.12 | RELLENO COMPACTADO C/ COMPACTADOR MECANICO EN CAPA DE 0.20 M. | M3 | 27.911 | #REF! | #REF! | #REF!
6 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS:
6.01 | PANEL DISTRIBUCION 4 ESPACIOS | U | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
6.02 | SALIDA CENITALES (SALIDA) | U | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
6.03 | INTERRUPTORES SENCILLOS | U | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
6.04 | TOMACORRIENTES SENCILLOS | U | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
6.05 | LÁMPARA FLUORESCENTE 4X40W | U | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
6.06 | ALIMENTACION ELÉCTRICA EXTERNA (DESGLOSAR PARTIDA) | U | 1 | #REF! |  | #REF!
7 | SISTEMA DE CLORACIÓN SEGUN ESPECIFICIONES:
7.01 | DOSIFICADOR DE CLORO APLICACIÓN AL VACIO CON RANGO DE APLICACIÓN DE 0-100 | U | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
7.02 | BOMBA ROMPEDORA DE PRESION TIPO BOOSTER DE 5.5 GPM | U | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
7.03 | CILINDRO DE GAS CLORO 2, 000 LB LLENO, (INC. INSTALACION) | U | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
7.04 | SISTEMA DE RODAJE DE CILINDRO INC. VIGA W8 X 31 | U | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
7.05 | CARRIL METÁLICO PARA ELEVADOR DE CILINDRO 2,000 LBS. | U | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
7.06 | DIFERENCIAL MANUAL DE 2 TONELADAS (CUBICAR CON FACTURA CON COMPROBANTE FISCAL ) | U | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
7.07 | REGISTRO EN PUNTO DE APLICACIÓN DE CLORO ( 2.00 X 1.75 X 2.65), INC, TAPA DE TOLA 1/4" DE ESPESOR Y ANGULAR (2.00 X 2.00 X 1/4) Y ESCALERA H.G. H= 1.78 M. | U | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
7.08 | PIEZAS Y ASCESORIOS | U | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
7.09 | DETECTOR DE CLORO | U | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
7.1 | DIFUSOR DE CLORO | U | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
7.11 | DESAGUE DE CASETA | U | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
8 | LIMPIEZA FINAL | U | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| SUB-TOTAL C |  |  |  |  | #REF!
Z | VARIOS
1 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 16'X 10' IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4" | UD | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
2 | CAMPAMENTO (INC ALQUILER DE CASA O SOLAR, ALMACEN) | MES | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
| SUB-TOTAL DE FASE Z |  |  |  |  | #REF!
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | #REF!
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | #REF!
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | #REF!
| TOTAL A CONTRATAR (RD$) |  |  |  |  | #REF!
| VALOR TOTAL DE LA OFERTA |  |  |  |  | #REF!
VALOR TOTAL DE LA OFERTA: |  | #REF! |  | 92396048.5646 |  | #REF!
Valor en Letras: Noventa y Dos Millones,Tresciento Noventa y Seis Mil, Cuarenta y Ocho con 56/100.
Yo: Arcy Lander Garcia Almonte en calidad de REPRESENTANTE legal debidamente autorizado para actuar en nombre y representacion de CONSORCIO ACCION AGUA
Ing. Arcy Lander Garcia Almonte
Representante Legal
Fecha:18/12/2019
SNCC.F.033
INAPA-CCC-CP-2019-0085
No. EXPEDIENTE
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
OFERTA ECONOMICA

## LISTA DE CANTIDADES
|  |  |  | FECHA DE ACT. | 2023-11-02
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE VIAJAMA
UNA GESTION CON Y PARA EL PUEBLO
RNC: 4-3003689-7
Gestión 2020-2024
PROYECTO: CONSTRUCCION DE PARADOR FOTOGRAFICO LAS YAYAS
UBICACION:
PART. | D E S C R I P C I O N | CANTIDAD | UNIDAD | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
1 | PREELIMINARES |  |  |  | 0
1.01 | Corte de Capa Vegetal esp. 0.2m | 18.75 | M3
1.02 | Bote de Material | 24.375 | M3
1.03 | Relleno compacto con caliche en area del plazoleta | 22.5 | M3
1.04 | Limpieza Inicial | 1 | PA
1.05 | Colocacion de Letrero | 1 | UND |  |  | `
1.06 | Replanteo o del parador | 75 | M2
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.01 | Excavacion de zapata de combinada de base letras | 6.474 | M3
2.03 | Excavacion para zapata de muro 6" perimetral en plazoleta | 24.115 | M3
2.04 | Relleno de reposicion | 15.9696 | M3
2.05 | Bote de material exacavado esp. 1.30 | 15.3799 | M3
3 | HORMIGON ARMADO 1:2:4 C/LIGADORA
3.01 | zapata combinada de muro para letras Ø 1/2 a.d ( 7.8 x 1.2 x 0 .25)m | 2.49 | M3
3.03 | Zapata de muro 6" perimetral en plazoleta | 3.375 | M3
3.05 | Viga de amare ( 0.15 x 0.20 )m Ø 1/2, est. 3/8 @ 0.2 | 0.9 | M3
4 | HORMIGON SIMPLE
4.01 | Aceras Estampada | 20 | M2
5 | MUROS PARA JARDINERIA Y PERIMETRO PLAZOLETA
5.01 | Bloques de 0.15m BNP ( 2 lineas) | 12 | M2
5.02 | Bloques de 0.15m SNP | 36 | M2
5.02 | Bloques de 0.20m BNP ( 3 lineas) | 9.48 | M2
6.02 | Bloques de 0.20m SNP | 14.1 | M3
6 | TERMINACION DE SUPERFICIE
6.01 | Fraguache | 64.2 | M2
6.02 | Panete | 64.2 | M2
6.03 | Cantos | 147.8 | ML
6.04 | Mocheta | 98.5333 | ML
7 | INSTALACION ELECTRICA
7.01 | Acometida Electrica distribucion mixta bifasica, 3 hilos1f, formada por 2 conductores THNN No. 14,1 tubos IMC de 3/4" 1 condulot de 3/4 , 4 curvas PVC sdr-26 de 3/4 y en tuberias sdr-26 de 3/4, 1 reg. Galv. G*x6"x4" con una long. Lineal de 150 de c/d conductor | 1 | UND
7.02 | Circuito de Alimentacion para luminarias y reflectores a 120 volt, monofasico 3 hilos, formado por: 2 conductores THNN No.12,1 conductor THNN No. 14, con curvas PVC srd-26 de 1/2, tuberia PVC sdr-26 de 1/2" y con una long. Total de conductores de 600. | 1 | UND
7.03 | Luminaria dirigible para exterior formada por: 4 lampara led tipo Sport light de 100 watts, 120/240 volt. IP 65. | 2 | UND
7.04 | Panel de distribucion de 4/8 circuito+breakers | 1 | UND
7.05 | Mano de Obra Electrica | 1 | PA
8 | INSTALACIONES SANITARIAS ATC
8.01 | Instalaciones Sanitarias(Inc. Acometidas Domiciliaras, Sistema de Riego de Jardineria y Limpieza de Parque) | 1 | P.A
9 | JARDINERIA GENERAL(TODO COSTO)
9.01 | Grama tipo bermuda | 32.42 | M2
9.02 | Coralillo | 6 | UND
9.03 | Grigri | 2 | UND
9.04 | Tierra negra Esp: 0.10 | 4.863 | M3
9.05 | Mano de Obra 20% | 1 | %
10 | TERMINACION DE PLAZOLETA
10.1 | Piso en tableta de hormigon | 60 | M2
10.2 | Revestimento en ceramira en muro soporte de letras | 43.45 | M2
11 | MISCELANEO
11.01 | Letreto "LAS YAYAS DE VIAJAMA", Letras en hormigon 210kg/cm2 aamada con malla electrosoldada D2.3 10x10, 8" de espesor aligerada con foam, con terminacion lisa en superficie frontales. Incluye transporte e instalacion (ancladas a base) | 17 | un
11.02 | Placa identifictiva de obra | 1 | un
12 | PINTURA GENERAL
12.01 | Pintura mano | 60 | M2
13 | LIMPIEZA GENERAL
13.01 | Limpieza | 1 | PA
SUB TOTAL GENERAL
TOTAL GENERAL DIRECTOS
GASTOS INDIRECTOS
| DIRECCION TECNICA Y RESP. ADM. | 10%
| SEGURO Y FIANZA | 4.5%
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3%
| TRANSPORTE | 3%
| SUPERVISION | 5%
| FONDO DE PENSIONES ( Ley 6-86) | 1%
| CODIA | 0.1%
| ITBIS Ley 07/2007 | 18%
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL A CONTRATAR (RD$) |  |  |  | 0
PREPARADO POR: |  |  |  | REVISADO POR:
JULIO RODRIGUEZ SOTO